            - ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ ДЛЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОХЛАДИТЕЛЕЙ ЖИДКОСТИ

| Информация о заказчике |
| --- |
| Название предприятия |  |
| Адрес предприятия |  |
| Контактное лицо, должность |  |
| Контактный телефон (факс) |  |
| Расположение холодильного агрегата |
| В отапливаемом помещении или на улице |  |
| Вентиляция машинного отделения |  |
| Длина труб: а) от воздухоохладителя до машинного отделения б) от конденсатора до машинного отделения | м |
|  | м |
| Комплектация холодильного агрегата |
| Конденсатор в составе агрегата или выносной |  |
| Тип конденсатора (воздушный, водяной) |  |

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА

Суточный график загрузки оборудования

| Время,час | Продукт | Начальная т-ра С° | Конечная т-ра С° | Масса кг/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратный цех | Аппаратный цех |
| 9:00-11:00 | Молоко | 20 | 3 | 12500 |
| 13:00-15:00 | Сливки | 40 | 30 | 5000 |
| 15:00-17:00 | молоко | 20 | 3 | 25000 |
| 17:00-18:00 | Молоко | 20 | 3 | 10000 |
| 10:00-14:00 | Сливки | 40 | 18 | 3500 |
| 16:00-17:00 | Сливки | 40 | 18 | 3000 |
| 17:00-18:00 | Сливки | 40 | 18 | 1000 |
| Маслоцех | Маслоцех |
| 10:00-16:00 | Сливки | 14 | 12 | 1500 |
| 18:00-8:00 | Сливки | 18 | 6 | 6000 |
| 10:00-16:00 | Пахта | 14 | 3 | 1500 |
| Приёмка молока | Приёмка молока |
| 8:00-9:00 | Молоко | 17 | 3 | 20000 |
| 9:00-10:00 | Молоко | 17 | 3 | 30000 |

Суточный график загрузки оборудования

| Время | Продукт | Температура | Масса, кг Расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальная, 0С | конечная, 0С |  |
| с 0 00 до 1 00 |  |  |  |  |
| с 1 00 до 2 00 |  |  |  |  |
| с 2 00 до 3 00 |  |  |  |  |
| с 3 00 до 4 00 |  |  |  |  |
| с 4 00 до 5 00 |  |  |  |  |
| с 5 00 до 6 00 |  |  |  |  |
| с 6 00 до 7 00 |  |  |  |  |
| с 7 00 до 8 00 |  |  |  |  |
| с 8 00 до 9 00 |  |  |  |  |
| с 9 00 до 10 00 |  |  |  |  |
| с 10 00 до 11 00 |  |  |  |  |
| с 11 00 до 12 00 |  |  |  |  |
| с 12 00 до 13 00 |  |  |  |  |
| с 13 00 до 14 00 |  |  |  |  |
| с 14 00 до 15 00 |  |  |  |  |
| с 15 00 до 16 00 |  |  |  |  |
| с 16 00 до 17 00 |  |  |  |  |
| с 17 00 до 18 00 |  |  |  |  |
| с 18 00 до 19 00 |  |  |  |  |
| с 19 00 до 20 00 |  |  |  |  |
| с 20 00 до 21 00 |  |  |  |  |
| с 21 00 до 22 00 |  |  |  |  |
| с 22 00 до 23 00 |  |  |  |  |
| с 23 00 до 24 00 |  |  |  |  |

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ
        ЛИСТ

«             »                                          20    г.

Подпись:                                                 .

.

«             »                                          20   г.

Подпись:                                                 .